## 3.1E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.1 装饰工程 |  |  | 1
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:新建柜体处龙骨及面层拆除 | m2 | 9.81
2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆20mm | m2 | 2.45
3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:损坏处天棚面层拆除 | m2 | 6
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:门洞砖砌体拆除 | m3 | 0.5
5 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | 1.铲除部位名称:原墙面乳胶漆拆除 | m2 | 61.22
6 | 010401012001 | 零星砌体 | 1.砖品种、规格、强度级:砼实心砖 | m3 | 0.49
7 | 390107005001 | 踢脚线拆除 | 1.拆除种类:原踢脚线拆除 | m | 29.55
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线，颜色与现地面一致 | m | 44.8
9 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:C20现浇混凝土过梁，含模板、钢筋费用 | m3 | 0.08
10 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.面层材料品种、规格:硅钙板，包含龙骨、吊筋矫正维修费用 | m2 | 6
11 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1.面层材料品种、规格:硅钙板，包含龙骨新建、吊筋整修 | m2 | 6.54
12 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 62.02
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆一底两面 | m2 | 62.02
14 | WB011501001001 | 柜体 | 1.柜体规格:成品免漆板木制储物柜，宽度为400mm，具体样式要求由甲方指定，含南边窗户处封板 | m2 | 29.66
15 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门材质:成品钢制防盗门，含门锁外五金 | m2 | 2.1
16 | 补001 | 指纹防盗锁 | 1.:指纹防盗锁及安装，具体样式由甲方指定 | 把 | 1
17 | WB011501005001 | 成品保护 | 1.保护对象名称，材质:现状块料地面保护 | m2 | 58.12
|  | A.1 安装工程 |  |  | 1
18 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:空调洞，50 | 个 | 1
19 | 391525005001 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 | m | 40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 | [8 empty] | 2024年08月05日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 391518002001 | 各种开关拆除 | 1.名称:开关拆除 | 套 | 1
21 | 391527011001 | 荧光灯拆除 | 1.安装方式:LED平板灯保护性拆除 | 套 | 6
22 | 391518003001 | 各种插座拆除 | 1.名称:插座拆除 | 套 | 10
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:PZ30配电箱，详见图纸 | 台 | 1
24 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 10
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单开单控暗开关，材料利旧 | 个 | 1
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:20 | m | 40
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV 2.5mm2 3.材质:铜 | m | 40
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV 4mm2 3.材质:铜 | m | 60
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯利旧安装 | 套 | 6
30 | 补002001 | 搬运费及清运费 | 1.:搬运费包括现状办公室家具等搬运至指定地点，后期按甲方要求恢复；清运费包括建筑垃圾及办公室杂物清理及外运。 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 | [8 empty] | 2024年08月05日

## 3.2F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  |  | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  |  | 0
7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  |  | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  |  | 0
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 | [5 empty] | 2024年08月05日

## 3.3G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  |  | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  |  | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  |  | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  |  | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 | [5 empty] | 2024年08月05日

## 3.4H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 0.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 |  |  |  | 2024年08月05日

## 3.5H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  | 备注
1 |  |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 |  |  |  |  | 2024年08月05日

## 3.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：雨山校区行政楼102办公室改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.5】 | [6 empty] | 2024年08月05日