电动伸缩门技术要求

名称：电动伸缩门

主材：高强度不锈钢304

材料：采用国家标准JG/T73-1999《不锈钢建筑型材》高强度不锈钢材料。

厚度：主材定制304不锈钢厚度0.9mm（实际测量）。

1、伸缩门规格、参数

规格: 长度为12m、高度不超过1.6m、宽度不超过66cm（无轨道，保留原门洞）。

2、伸缩机头全套参数

电机：（含电机2台<电机功率480w>、加重加厚底板<10CM>）

控制器：（含一台台式遥控器，2个手柄遥控器）

双面显示屏：七彩滚动防水LED显示屏（可输入文字）+固定屏（出入平安）

机体要求：四排联动设计

轮子：机头轮、门排轮为铸铝耐磨防滑轮子

3.报价含运费，安装、辅材与调试，垃圾外运。

4.拆除原地面轨道，重新铺设地面12米（含4平方毫米铜线重新布线及材料）

5.按行业标准产品保修贰年，电机终身免费保修或免费更换。